PLAN ELA – 2011

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE MATERIAL ADQUIRIDO

UNIDAD SOLICITANTE

Departamento de Enfermería y Fisioterapia (413)

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ADQUIRIDO

ANTROPOMETRO TIPO MARTIN

Marca GPM

- Capacidad de medición hasta 2100 mm

- Dividido en cuatro secciones escaladas

- Adicionales dos agujas transversales de 270 mm de longitud.

- Grabadas dos escalas de 0 a 960 mm - 0 a 2100 mm

ESTA DISEÑADO PARA TOMAR MEDICIONES COMO:

ALTURAS, LONGITUDES, TALLAS Y DIAMETROS.

ESTADIOMETRO PORTÁTIL

Cuenta con una cinta de medición marca SECA, que se adhiere a la pared y se enrolla en el estuche. También se puede empotrar en la pared ya que tiene una ventana lectora del medidor. Características:

- Rango de medición de 0 -200 cm

- Precisión 1 mm

- Dimensiones 120 x 140 x150 mm

- Peso 135 g.

CALIBRADOR DE PLIEGUE CUTÁNEO

SKYHNDEX, SYSTEM I

Cuenta con una pantalla para lectura digital computadorizada, tiene además un botón selector de ecuaciones para el calculo instantáneo del porcentaje de grasa. CARACTERÍTICAS:

Área de mordida 710 mm2.

Fuerza de mordida 900 g.

Presión de mordida 8.2 g/mm2

Combinan un combo fórmula para el cálculo del porcentaje de grasa así:

Durnin/Jackson  E  Pollock

Durnin/Slaughter E  Lohman

Jackson E Pollock/Slaughter E Lohman

BÁSCULA SOLAR

De marca TANITA HS301. CARACTERÍSTICAS:

- Borrado , líneas sencillas

- Sistema de taraje propio

- Botón de reseteo con la punta del pie

- Pantalla de cristal líquido (LCD Display)

- Capacidad: 330 lb. (150 Kg.)

TITULACIÓN EN LA QUE SE UTILIZARÁ EL

MATERIAL ADQUIRIDO EN EL CURSO 2012-2013

GRADO EN FISIOTERAPIA

ASIGNATURA EN LA QUE SE UTILIZARÁ EL

MATERIAL

ERGONOMÍA EN FISIOTERAPIA Y REEDUCACIÓN

POSTURAL GLOBAL

Profesor Coordinador de la Asignatura

ALBERTO  IGLESIAS  ALONSO

NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL

MATERIAL ADQUIRIDO

52 ALUMNOS DIVIDIDOS EN TRES GRUPOS

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS

TALLER  Nº 1 de FISIOTERAPIA

OBJETIVOS A ALCANZAR EL PRÓXIMO CURSO 2012-

2013 CON LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL EN LA

FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS ALUMNOS:

*Adquirir destrezas y prácticas en la medición de variables antropométricas, 40

variables, (Diámetros, longitudes, medidas básicas, perímetros, y Pliegues).

*Comprobar las diferencias entre los calibres para pliegues cutáneos aprendiendo

a utilizarlo según el contexto en el que se realice.

*Determinar las características antropométricas de la persona en función de los

resultados obtenidos después de un análisis corporal.

CÁDIZ, 14 de Octubre 2011

Alberto Iglesias Alonso